附件2

高等学校实验室安全检查项目表（2026年）

学院名称                                         填报时间

注：若某一级项目中的所有子项目自查结果均相同，可直接在该级项目标题后的对应列反馈。

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 不适用 | 合规 | 需要整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系 |  |  |  |  |
| 1.1 | 院系层面安全责任体系 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 有院系实验室安全工作队伍 | （1）院系安全工作队伍由党政负责人、分管实验室安全的领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成。 （2）有带文号的院系文件，如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容 |  |  |  |
| 1.1.2 | 院系签订实验室安全责任书 | （3）院系签订责任书到实验房间安全责任人 |  |  |  |
| 1.2 | 实验室层面安全责任体系 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 明确实验室层面各级责任人及其职责 | （4）实验室负责人是本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全；项目负责人（含教学课程任课教师）是项目安全的第一责任人，须对项目进行危险源辨识和风险评估，并制定防范措施及现场处置方案；实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全管理 |  |  |  |
| 1.2.2 | 实验室层面签订实验室安全责任书 | （5）实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书 |  |  |  |
| 1.3 | 队伍建设 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | （6）有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况 |  |  |  |
| 1.4 | 其他 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 建立实验室安全工作档案 | （7）包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作等，且档案分类科学合理，便于查找 |  |  |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实验室安全管理制度 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 学校和院系应有正式发文的实验室安全管理制度 | （8）有正式发文的实验室安全管理制度，内容包括上位法依据、实验室范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素 |  |  |  |
| 2.2 | 实验室安全管理办法或细则 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 有正式发文的实验室安全管理办法或细则 | （9）依据危险源情况制定实验室分级分类、准入管理、安全检查，以及各类安全等二级管理办法，文件应具有可操作性或实际管理效用，及时修订更新，并正式发文 |  |  |  |
| 2.3 | 安全应急制度 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 学校、院系、实验室有相应的应急预案 | （10）学校、二级单位和实验室应建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练，保障应急人员、物资、装备和经费，保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时，保证实验防护用品与装备、应急物资的有效性 |  |  |  |
| 3 | 教育培训 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全教育培训活动 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 开展安全教育培训活动 | （11）校级层面有档案证明开展了实验室安全教育培训。 （12）院系层面有档案证明开展了实验室安全教育培训，重点关注外来人员和研究生新生 |  |  |  |
| 3.2 | 安全文化 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 建立实验室安全隐患举报制度 | （13）建立实验室安全隐患举报制度，公布实验室安全隐患举报邮箱、电话、信箱等 |  |  |  |
| 4 | 安全准入 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目安全准入 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件 | （14）项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护 |  |  |  |
| 4.2 | 人员安全准入 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 实验人员须经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格 | （15）实验人员应获得实验室准入资格，并严格遵守各项管理制度 |  |  |  |
| 4.3 | 安全风险分析 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 对研究选题进行安全风险分析，做好防控和应急准备 | （16）开展实验前应进行安全风险分析，并通过审核 |  |  |  |
| 5 | 安全检查 |  |  |  |  |
| 5.1 | 安全检查 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 学校、院系层面安全检查及实验室自检自查 | （17）学校层面检查每年不少于4次，院系层面每月不少于1次，实验室应经常检查。安全检查及整改都应保存记录 |  |  |  |
| 5.2 | 安全隐患整改 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 院系须及时组织隐患整改 | （18）整改报告应在规定时间内提交学校管理部门。 （19）如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验 |  |  |  |
| 6 | 实验场所 |  |  |  |  |
| 6.1 | 场所环境 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 实验场所应张贴安全信息牌 | （19）每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：实验室分级分类结果、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |
| 6.1.2 | 实验场所应具备合理的安全空间布局 | （20）超过200m2的实验楼层具有至少两处安全出口，75m2以上实验室要有两个出入口。 （21）实验楼大走廊保证留有大于1.5m净宽的消防通道。 （22）实验室操作区层高不低于2m。 （23）理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于2.5m2 |  |  |  |
| 6.1.3 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | （24）保持消防通道通畅 |  |  |  |
| 6.1.4 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | （25）实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料。 （26）仪器设备安装符合建筑物承重荷载要求。 （27）有可燃气体的实验室不设吊顶。 （28）不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。 （29）实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  |  |
| 6.1.5 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | （30）采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损。 （31）高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离。 （32）实验室改造工程应经过审批后实施 |  |  |  |
| 6.2 | 卫生与日常管理 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 实验室分区应相对独立，布局合理 | （33）有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害 |  |  |  |
| 6.2.2 | 实验室环境应整洁卫生有序 | （34）实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品。 （35）不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟，不使用可燃性蚊香 |  |  |  |
| 6.2.3 | 实验室有卫生安全制度 | （36）实验期间有记录 |  |  |  |
| 6.3 | 场所其他安全 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 每间实验室均有编号并登记造册 | （37）现场查看门牌，查阅档案 |  |  |  |
| 6.3.2 | 危险性实验室应配备急救物品 | （38）配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内 |  |  |  |
| 6.3.3 | 停用的实验室有安全防范措施和明显标识 | （39）查看现场 |  |  |  |
| 7 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 7.1 | 消防设施 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | （40）烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 （41）灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），保险销正常，瓶身无破损、腐蚀 |  |  |  |
| 7.1.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | （42）在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合。 （43）主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标志指示逃生方向。 （44）人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项（现场调查人员熟悉程度） |  |  |  |
| 7.2 | 门禁监控 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 重点场所须安装门禁和监控设施，并有专人管理 | （45）关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理 |  |  |  |
| 7.2.2 | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配 | （46）监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于30天。 （47）停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙 |  |  |  |
| 8 | 基础安全 |  |  |  |  |
| 8.1 | 用电、用水基础安全 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | （48）实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配，不得私自改装。 （49）电源插座须有效固定。 （50）电气设备应配备空气开关和漏电保护器。 （51）不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。 （52）禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座。 （53）大功率仪器（包括空调等）使用专用插座。 （54）电器长期不用时，应切断电源。 （55）配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接 |  |  |  |
| 8.1.2 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | （56）水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。 （57）各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。 （58）各楼层及实验室的各级水管总阀须有明显的标识 |  |  |  |